## CapacitoresPotencia
Quantidade | Tensão (V) | Potência (kVAr) | Frequência (Hz) | Localização
1 | 19940 | 100 | 60 | I1
1 | 13800 | 500 | 60 | K1
1 | 13800 | 100 | 60 | ITEL 1
1 | 13800 | 90 | 60 | G1
1 | 11970 | 410 | 60 | L1
1 | 11060 | 701.38 | 60 | A1
1 | 9960 | 625 | 60 | B1
1 | 9960 | 625 | 60 | E1
3 | 8730 | 582 | 60 | C1 a C3
3 | 8720 | 917 | 60 | M1 A M3
1 | 7620 | 200 | 60 | J1
1 | 7600 | 200 | 60 | F1
1 | 6900 | 200 | 60 | D1
2 | 6900 | 200 | 60 | H1 E H2
1 | 4000 | 693.6637 | 60 | AVULSO
6 | 3000 | 400 | 60 | AVULSO
1 | 3000 | 300 | 60 | AVULSO
1 | 3000 | 300 | 60 | AVULSO
1 | 3000 | 300 | 60 | AVULSO
1 | 3000 | 300 | 60 | AVULSO
2 | 535 | 69.93 | 60 | RACK
2 | 535 | 40 | 60 | RACK
2 | 535 | 20.04 | 60 | RACK
4 | 535 | 5 | 60 | CX AJUSTE
2 | 535 | 1.67 | 60 | CX AJUSTE
3 | 440 | 3.3 | 60 | CX AJUSTE
4 | 380 | 35.07 | 60 | RACK
6 | 220 | 30 | 60 | RACK
2 | 220 | 25 | 60 | RACK
6 | 220 | 15 | 60 | RACK

## Transformadores
Quantidade | Tensão Primário (V) | Tensão Secundário (V) | Potência (kVA) | Perdas (W) | Impedância (%)
1 | 220 | 1500 | 35 |  | 3.6
1 | 110 | 1500 | 35 |  | 3.6
1 | 254 | 6582 | 50 |  | 2.41
1 | 127 | 6582 | 50 |  | 2.41
1 | 254 | 6928 | 50 |  | 2.41
1 | 127 | 6928 | 50 |  | 2.41
1 | 254 | 7275 | 50 |  | 2.41
1 | 127 | 7275 | 50 |  | 2.41
1 | 254 | 7621 | 50 |  | 2.41
1 | 127 | 7621 | 50 |  | 2.41
1 | 254 | 7967 | 50 |  | 2.41
1 | 127 | 7967 | 50 |  | 2.41
1 | 254 | 13200 | 50 | 710
1 | 127 | 13200 | 50 | 710