## PROPOSTA(old) (hidden)
PROPOSTA TÉCNICA | [8 empty] | 1 | 3 x Reatores | Lado-a-lado ou triângulo
Nossa Referência: | #REF! |  | Cliente: | #REF! |  |  |  | isolador de topo | 1 | 1 x Reator | Empilhado
#REF! | [10 empty] | Duplo
#REF!
Indutância Nominal | #REF! | mH | #REF! | Altura Reator Módulo | #REF! | mm
Impedância Nominal | #REF! | Ω |  | Diâmetro Externo | #REF! | mm
Tensão do Sistema | #REF! | kV |  | Diâmetro da Fundação | #REF! | mm
Nível de Isolamento Entre Terminais (NBI) | #REF! | kVp |  | Distância Mínima Entre Eixos de Reatores | #REF! | mm
Frequência | #REF! | Hz |  | Peso por Módulo | #REF! | kg
Frequência de Sintonia | #REF! | Hz |  | Peso Total | #REF! | kg
Corrente Nominal | #REF! | A
Corrente de Curto-circuito Térmica / Duração | #REF! | kA / s |  | Altitude Máxima | 1000 | manm
Corrente de Curto-circuito Dinâmica | #REF! | kAp |  | Temperatura Ambiente | #REF! | ºC
Perdas por Fase à 75ºC / Corrente Nominal | #REF! | kW |  | Velocidade do Vento | #REF! | km/h
Fator Q à 75ºC / Frequencia Nominal | ≥ | #REF!
Fator Q à 75ºC / Frequencia de Sintonia | ≥ | #REF! |  | Resfriamento | A.N.
|  |  |  | Instalação | #REF!
Potência Nominal | #REF! | kVAr |  | Classe de Isolamento | #REF!
Tipo de Montagem | Lado-a-lado ou triângulo |  |  | Norma Aplicável | #REF!
Notas |  |  |  | Dimensões do Reator
1 - Cor dos reatores - Munsell N6,5 (padrão BREE) |  |  | #REF!
2 - Desenho orientativo para proposta.
3 - Localização dos terminais pode ser modificada para atender à especificação do cliente.
4 - Pedestal espaçador de alumínio poderá ser localizado na parte inferior ou superior do isolador.
5 - Dimensões em mm
6 - Altura total do conjunto Trifasico (mm) | #REF!
6 - Altura total do conjunto Duplo (mm) | #REF!
#REF!
Dados Suporte
Isoladores | Não inclusos
Isolador da Base (quantidade x tipo) | #REF!
Isolador Entre fases (quantidade x tipo) | FALSE
Isolador da Base (quantidade x tipo) | #REF!
Imagem meramente ilustrativa
Distanciamento Magnético |  |  |  | Ensaios Elétricos em Fábrica
Distância Mínima Entre Eixos de Reatores |  | #REF! | mm | → Visual e dimensional.
Distanciamento axial a partir da cruzeta superior/inferior para: |  |  |  | → Medição de resistência ôhmica do enrolamento.
→ Pequenas partes metálicas não formando laços fechados (MC1) |  | #REF! | mm | → Medição da reatância.
Distanciamento radial a partir da linha de centro do reator para: |  |  |  | → Medição de perdas à temperatura ambiente.
→ Pequenas partes metálicas não formando laços fechados (MC1) |  | #REF! | mm | → Medição da indutância e do fator de qualidade na frequência de sintonia.
Dimensões das Embalagens
Conteudo por Emb | 1 x Reator
C x L x A (cm) : | #REF!
Tipo da embalagem: | Engradado
Peso bruto (kg) : | #REF!
Nº de Engradados | #REF!
Rua Prefeito Domingos Mocelin Neto, 155 CEP 83420-000 ¦ Quatro Barras - PR, Brasil - Tel.: +55 41 3167-4000 |  |  |  |  | Data: | 2023-01-12
PF00001

## Relatório
| Relatório de ensaio de Reatores Núcleo de Ar | [8 empty] | Tolerancia |  |  |  |  | dados de projeto | [7 empty] | Não alterar |  |  |  | Vn - NBI - TICD |  |  | Instalação
[11 empty] | negativa |  | Positiva | [9 empty] | Old qtd | 3 | [5 empty] | Externa
[10 empty] | Valor | 0 | Zero | 20 |  | FK | 225 | [10 empty] | 1.2 | Vn kV | NBI | TICD
Cliente: | RIMA |  | Referência: | 53737 |  | #REF! | #REF! |  |  | Tap | 9.77 | 9.77 | 11.724 |  | Ind | 9.77 | mH | [9 empty] | 13.2 | 0.6 | 10 | 4
Aplicação: |  |  | Montagem: |  |  | Quantidade: | 9 |  |  | 0% | 9.77 | 9.77 | 11.724 |  | Rcc | 225 | mΩ | 19 | [8 empty] | 12.6 | 1.2 | 30 | 10
Tipo: | RFH-9,77mH-420A |  | Norma: | ABNT NBR 5356-06 |  | Nº do Relatório: | 537371 | ATUALIZAR BD |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Perdas | 7.563 | kW | [9 empty] | 10.2 | 3.6 | 40 | 10
[10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | t ref | 75 | [10 empty] | 6.6 | 7.2 | 60 | 20
Dados do Reator | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | rac | 0.05234 | mΩ | [9 empty] | 1.8 | 12 | 95 | 28
[10 empty] | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | Externa | [10 empty] | 1.2 | 15 | 110 | 34
| Indutância: | 9.77 | mH |  | Impedância: | 3.6831 | Ω | [19 empty] | 3.7 | 17.5 | 110 | 38
| Corrente Nominal: | 420 | A |  | Perdas a 75°C - In: | 8.6974 | kW |  |  | Dados de teste | [10 empty] | L mH | Z Ω | RCC TREF 75°C mΩ | Q75C | P75 C kW | RCA75C mΩ | 10.2 | 24 | 150 | 50
| Tensão Nominal: | 13.8 | kV |  | NBI: | 110 | kVp |  |  | 53737 | RCC 75°C mΩ (proj) | L mH (nominal) | L mH (proj) | P75 C kW (Nominal) | P75 C kW (proj) | RCA mΩ | RCA75C mΩ | RCA75C | RAD mΩ | RAD 75C mΩ | [6 empty] | 22.2 | 36 | 200 | 70
| Frequência Nominal: | 60 | Hz |  | Fator Q - Fn: | 70.72 |  |  | 01 | 101 | -99.41% | -82.16% | -82.16% | 1429% | 1658% | 1000 | 753.9074 | 1440316% | 999 | 752.58 | 1.7427 | 1 | 1.3274 | 1.3264 | 132.9893 | 753.9074 | 38.2 | 52 | 250 | 95
| Frequência de Sintonia: |  | Hz |  | Fator Q - Fs: |  |  |  | 02 | 102 | -99.41% | -82.16% | -82.16% | 1429% | 1658% | 1000 | 753.9074 | 1440316% | 999 | 752.58 | [6 empty] | 58.7 | 72.5 | 350 | 140
| Corrente de Curto Circuito: | 2.1 | kA / 1s |  | Corrente de C.C Dinâmica: | 5.35 | kAp |  | 03 | 103 | -99.41% | -82.16% | -82.16% | 1429% | 1658% | 1000 | 753.9074 | 1440316% | 999 | 752.58 | [6 empty] | 78.6 | 92.4 | 450 | 185
| Ano de Fabricação | 2023 |  |  | Número de série: | 53737-101 - 53737-109 |  |  | 04 | 104 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | 109.2 | 123 | 550 | 230
[9 empty] | 05 | 105 | -99.41% | -82.16% | -82.16% | 1429% | 1658% | 1000 | 753.9074 | 1440316% | 999 | 752.58 | [6 empty] | 131.2 | 145 | 650 | 275
Medição de resistência Ôhmica, Impedância e Perdas do Enrolamento a Frequência nominal | [8 empty] | 06 | 106 | -99.41% | -82.16% | -82.16% | 1429% | 1658% | 1000 | 753.9074 | 1440316% | 999 | 752.58 | [6 empty] | 156.2 | 170 | 750 | 325
[9 empty] | 07 | 107 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | 216.2 | 230 | 950 | 325
[9 empty] | 08 | 108 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 53737 | RCC mΩ | U V | I A | P W | TAMB °C |  | Tap | 09 | 109 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0% | 10 | 110 | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0%
| 103 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0%
Valores calculados a partir dos valores medidos, referenciados a 75°C
| 53737 | L mH | Z Ω | RCC TREF 75°C mΩ | Q75C | P75 C kW |  | Tap
| 101 | 1.7427 | 1 | 1.3274 | 1.3264 | 132.9893 |  | 0%
| 102 | 1.7427 | 1 | 1.3274 | 1.3264 | 132.9893 |  | 0%
| 103 | 1.7427 | 1 | 1.3274 | 1.3264 | 132.9893 |  | 0%
Ensaio dielétrico
O ensaio dielétrico aplicável como rotina para Reatores com este NBI conforme NBR-5356-06, é o ensaio de sobretensão entre espiras. O CRITERIO DE ACEITAÇÃO reator deverá suportar a aplicação de tensão, sem que ocorram mudanças ou desfasamento entre a forma de onda da tensão reduzida e a forma de onda da tensão plena e sem que ocorra ruídos ou centelhamentos no enrolamento do reator. o ensaio é realizado conforme o anexo E da NBR-5653-6.
As formas de onda são apesentadas no final deste relatório (anexo 1), e são dispostas na mesma sequencia dos reatores ensaiados.
|  |  | Valor aplicado (kVp) | Pleno | 63.9507
|  |  |  | Reduzido | 41.568
Resultado Final
Valores Garantidos |  |  |  | Resultado Final
Indutância mH | Mínima | Máxima |  | 53737 | L mH | P75 C kW
| 9.77 | 11.724 |  | 101 | recusado | recusado
Perdas kW | 8.6974 |  |  | 102 | recusado | recusado
|  |  |  | 103 | recusado | recusado
Participantes dos ensaios:
Rodrigo Quaresma da Silva – Bree |  |  |  | Data dos Ensaios: | 2023-01-12
Paulo Henrique Brandão dos Santos – Bree
Comercial (41) 3167-4000 ou 4002 Engenharia (41) 3167-4016 |  |  | www.bree.com.br reativos@bree.com.br |  | R. Pref. Domingos Mocelin Neto, 157 CEP 83420-000 Quatro Barras - PR

## Relatório em inglês
| Air Core Reactor Test Report | [7 empty] | Tolerancia |  |  |  |  | dados de projeto
[10 empty] | negativa |  | Positiva
[9 empty] | Valor | 0 | Zero | 20 |  | FK | #REF!
Client: | #REF! |  | Reference: | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | Tap | #REF! | #REF! | #REF! |  | Ind | #REF! | mH
Application: | #REF! |  | Mounting: | #REF! |  | Amount: | #REF! |  | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | Rcc | #REF! | mΩ
Type: | #REF! |  | Standard: | #REF! |  | Nº Report: | 537371 | ATUALIZAR BD | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | kW
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | t ref | #REF!
Air core reactor data | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | rac | #REF! | mΩ
[9 empty] | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | Externa
| Inductance: | #REF! | mH |  | Impedance: | #REF! | Ω
| Rated current: | #REF! | A |  | Losses at 75 °C - In: | #REF! | kW |  | Dados de teste | [10 empty] | L mH | Z Ω | RCC TREF 75°C mΩ | Q75C | P75 C kW | RCA75C mΩ
| Rated voltage: | #REF! | kV |  | BIL: | #REF! | kVp |  | #REF! | RCC 75°C mΩ (proj) | L mH (nominal) | L mH (proj) | P75 C kW (Nominal) | P75 C kW (proj) | RCA mΩ | RCA75C mΩ | RCA75C | RAD mΩ | RAD 75C mΩ
| Nominal frequency: | #REF! | Hz |  | Factor Q - Nf: | #REF! |  |  | 101 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7.0041 | #REF! | #REF! | 0.18411 | #REF! | #REF! | 0.041392 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Tuning frequency: | #REF! | Hz |  | Factor Q - Tf: | 0 |  |  | 102 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7.0041 | #REF! | #REF! | 0.18411 | #REF!
| Short circuit current thermal: | #REF! | kA / 1s |  | Mechanical Short Circuit Current: | #REF! | kAp |  | 103 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7.0041 | #REF! | #REF! | 0.18411 | #REF!
| Year of manufacture | 2021 |  |  | Serial number: | #REF! |  |  | 104 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | 105 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7.0041 | #REF! | #REF! | 0.18411 | #REF!
Measurement of ohmic resistance, impedance and winding losses at rated frequency | [8 empty] | 106 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7.0041 | #REF! | #REF! | 0.18411 | #REF!
[9 empty] | 107 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | 108 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | RCC mΩ | U V | I A | Loss W | RT °C |  | Tap | 109 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 101 | 6.82 | 1.048 | 25.319 | 4.49 | 26 |  | 0% | 110 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 102 | 6.82 | 1.048 | 25.319 | 4.49 | 26 |  | 0%
| 103 | 6.82 | 1.048 | 25.319 | 4.49 | 26 |  | 0%
Values calculated from the measured values, referenced to 75 ° C
| #REF! | L mH | Z Ω | RCC TREF 75°C mΩ | Q75C | Loss W |  | Tap
| 101 | #REF! | 0.041392 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0%
| 102 | #REF! | 0.041392 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0%
| 103 | #REF! | 0.041392 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0%
Dielectric test
The dielectric test routinely applicable to Reactors with this NBI according to NBR-5356-06, is the over voltage test between turns. The reactor ACCEPTANCE CRITERION must withstand the application of voltage, without changes or mismatches between the reduced voltage waveform and the full voltage waveform and without any noise or sparks in the reactor winding. the test is performed according to annex E of NBR-5653-6.
The waveforms are presented at the end of this report (annex 1), and are arranged in the same sequence as the reactors tested.
|  |  | Value applied (kVp) | Full | #REF!
|  |  |  | Reduced | #REF!
Final result
Guaranteed Values |  |  |  | Final result
Inductance mH | Minimum | Maximum |  | #REF! | L mH | Loss W
| #REF! | #REF! |  | 101 | #REF! | #REF!
Losses kW | #REF! |  |  | 102 | #REF! | #REF!
|  |  |  | 103 | #REF! | #REF!
Participants of the tests:
Rodrigo Quaresma da Silva – Bree |  |  |  | Date of tests: | 2023-01-12
Paulo Henrique Brandão dos Santos – Bree
Commercial +55 41 3167-4000 or 4002 Engineering +55 41 3167-4016 |  |  | www.bree.com.br reativos@bree.com.br |  | Street Pref. Domingos Mocelin Neto, 157 ZIP CODE 83420-000 Quatro Barras - PR

## Relatório em espanhol
| Informe de Ensayos de Air Core Reactor | [7 empty] | Tolerancia |  |  |  |  | dados de projeto
[10 empty] | negativa |  | Positiva
[9 empty] | Valor | 0 | Zero | 20 |  | FK | #REF!
Cliente: | #REF! |  | referencia: | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | Tap | #REF! | #REF! | #REF! |  | Ind | #REF! | mH
aplicación | #REF! |  | Montaje: | Lado-a-lado ou triângulo |  | Cantidad: | #REF! |  | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | Rcc | #REF! | mΩ
Tipo: | #REF! |  | Estándar: | #REF! |  | Nº Reporte: | 537371 | ATUALIZAR BD | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | kW
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | t ref | #REF!
Datos del Reactor | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | rac | #REF! | mΩ
[9 empty] | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | Externa
| inductancia | #REF! | mH |  | Impedancia: | #REF! | Ω
| Corriente nominal: | #REF! | A |  | Pérdidas a 75 ° C - En: | #REF! | kW |  | Dados de teste | [10 empty] | L mH | Z Ω | RCC TREF 75°C mΩ | Q75C | P75 C kW | RCA75C mΩ
| Voltaje nominal: | #REF! | kV |  | BIL | #REF! | kVp |  | #REF! | RCC 75°C mΩ (proj) | L mH (nominal) | L mH (proj) | P75 C kW (Nominal) | P75 C kW (proj) | RCA mΩ | RCA75C mΩ | RCA75C | RAD mΩ | RAD 75C mΩ
| Frecuencia nominal: | #REF! | Hz |  | Factor Q - Fn: | #REF! |  |  | 101 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7.0041 | #REF! | #REF! | 0.18411 | #REF! | #REF! | 0.041392 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Frecuencia de Sintonia: | #REF! | Hz |  | Factor Q - Fs: | 0 |  |  | 102 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7.0041 | #REF! | #REF! | 0.18411 | #REF!
| Corriente de cortocircuito: | #REF! | kA / 1s |  | Corriente CC dinámica: | #REF! | kAp |  | 103 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7.0041 | #REF! | #REF! | 0.18411 | #REF!
| Año de fabricación | 2021 |  |  | Numero de serie: | #REF! |  |  | 104 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | 105 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7.0041 | #REF! | #REF! | 0.18411 | #REF!
Medición de resistencia óhmica, impedancia y pérdidas de bobinado a frecuencia nominal | [8 empty] | 106 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7.0041 | #REF! | #REF! | 0.18411 | #REF!
[9 empty] | 107 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | 108 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | RCC mΩ | U V | I A | P W | TAMB °C |  | Tap | 109 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 101 | 6.82 | 1.048 | 25.319 | 4.49 | 26 |  | 0% | 110 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 102 | 6.82 | 1.048 | 25.319 | 4.49 | 26 |  | 0%
| 103 | 6.82 | 1.048 | 25.319 | 4.49 | 26 |  | 0%
Valores calculados a partir de los valores medidos, referenciados a 75 ° C
| #REF! | L mH | Z Ω | RCC TREF 75°C mΩ | Q75C | P75 C kW |  | Tap
| 101 | #REF! | 0.041392 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0%
| 102 | #REF! | 0.041392 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0%
| 103 | #REF! | 0.041392 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0%
Ensayo dieléctrica
El ensayo dieléctrica aplicable como rutina para los Reactores con este BIL según NBR-5356-06, es el ensayo de sobretensión entre espiras. El CRITERIO DE ACEPTACIÓN del reactor debe soportar la aplicación de voltaje, sin que ocurran cambios o desajustes entre la forma de onda de voltaje reducido y la forma de onda de voltaje completo, y sin ruido ni chispas en el devanado del reactor. El ensayo se realiza de acuerdo con el anexo E de NBR-5653-6.
Las formas de onda se presentan al final de este informe (anexo 1) y se ordenan en la misma secuencia que los reactores testado.
|  |  | Cantidad aplicada (kVp) | Pleno | #REF!
|  |  |  | Reducido | #REF!
Resultados finales
Valores garantizados |  |  |  | Resultados finales
Inductancia mH | Mínima | Máxima |  | #REF! | L mH | P75 C kW
| #REF! | #REF! |  | 101 | #REF! | #REF!
Pérdidas kW | #REF! |  |  | 102 | #REF! | #REF!
|  |  |  | 103 | #REF! | #REF!
Corredores de ensayo:
Rodrigo Quaresma da Silva – Bree |  |  |  | Fecha de ensayo: | 2023-01-12
Paulo Henrique Brandão dos Santos – Bree
Comercial +55 41 3167-4000 o 4002 Ingenieria +55 41 3167-4016 |  |  | www.bree.com.br reativos@bree.com.br |  | Calle Pref. Domingos Mocelin Neto, 157 CEP 83420-000 Quatro Barras - PR

## Oscilogramas
| #REF! |  | NÃO APAGAR
|  |  | PI | 53737
|  |  | Item | #REF!
|  |  | qt | 9 | Português
50712-401 |  |  | cliente | RIMA
CARREGAR OSCILOGRAMAS
50712-402
#REF!
50712-403
50712-404
#REF!
50712-405
99999-706
#REF!
99999-707
99999-708
#REF!
99999-709
99999-710
#REF!
99999-711
99999-712
#REF!
99999-713
99999-714
#REF!
99999-715
99999-716
#REF!
99999-717
99999-718
#REF!
50850-101
50850-102
#REF!
50850-101
50850-102
#REF!
50850-101
50850-102
#REF!
50850-101
50850-102
#REF!
50850-101
50850-102
#REF!
50850-101
50850-102
#REF!
50850-101
50850-102
#REF!
50850-101
50850-102
#REF!
50850-101
50850-102
#REF!
50850-101
50850-102
#REF!
50850-101
50850-102
#REF!
50850-101
50850-102
#REF!
50850-101
50850-102
#REF!
50850-101
50850-102
#REF!
50850-101
50850-102
#REF!
50850-101
50850-102
#REF!
50850-101
50850-102
#REF!
50850-101
50850-102
#REF!
50850-101
50850-102
#REF!
50850-101
50850-102
#REF!
50850-101
50850-102
#REF!
50850-101
50850-102
#REF!
50850-101
50850-102
#REF!
50850-101
50850-102
#REF!
50850-101
50850-102
#REF!
50850-101
50850-102
#REF!
50850-101
50850-102
#REF!
50850-101
50850-102
#REF!
50850-101
50850-102
#REF!
50850-101
50850-102
#REF!
50850-101
50850-102
#REF!
50850-101
50850-102
#REF!
50850-101
50850-102
#REF!
50850-101
50850-102
#REF!
50850-101
50850-102
#REF!
50850-101
50850-102
#REF!
50850-101
50850-102
#REF!
50850-101
50850-102
#REF!
50850-101
50850-102
#REF!
50850-101
50850-102
#REF!
50850-101
50850-102
#REF!
50850-101
50850-102
#REF!
50850-101
50850-102
#REF!
50850-101
50850-102
#REF!
50850-101
50850-102

## Registro Fotográfico
| #REF! |  | NÃO APAGAR
|  |  | PI | 53737
|  |  | Item | #REF!
|  |  | qt | 9 | Português
Imagem 01 |  |  | cliente | RIMA
CARREGAR ANEXOS
Imagem 02
#REF!
Imagem 03
Imagem 04
#REF!
Imagem 05
Imagem 06
#REF!
Imagem 07
Imagem 08
#REF!
Imagem 09
Imagem 10
#REF!
Imagem 11
Imagem 12
#REF!
Imagem 13
Imagem 14
#REF!
Imagem 15
Imagem 16
#REF!
Imagem 17
Imagem 18
#REF!
Imagem 19
Imagem 20
#REF!
Imagem 21
Imagem 22
#REF!
Imagem 23
Imagem 24
#REF!
Imagem 25
Imagem 26
#REF!
Imagem 27
Imagem 28
#REF!
Imagem 29
Imagem 30
#REF!
Imagem 31
Imagem 32
#REF!
Imagem 33
Imagem 34
#REF!
Imagem 35
Imagem 36
#REF!
Imagem 37
Imagem 38
#REF!
Imagem 39
Imagem 40
#REF!
Imagem 41
Imagem 42
#REF!
Imagem 43
Imagem 44
#REF!
Imagem 45
Imagem 46
#REF!
Imagem 47
Imagem 48
#REF!
Imagem 49
Imagem 50
#REF!
Imagem 51
Imagem 52
#REF!
Imagem 53
Imagem 54
#REF!
Imagem 55
Imagem 56
#REF!
Imagem 57
Imagem 58
#REF!
Imagem 59
Imagem 60
#REF!
Imagem 61
Imagem 62
#REF!
Imagem 63
Imagem 64
#REF!
Imagem 65
Imagem 66
#REF!
Imagem 67
Imagem 68
#REF!
Imagem 69
Imagem 70
#REF!
Imagem 71
Imagem 72
#REF!
Imagem 73
Imagem 74
#REF!
Imagem 75
Imagem 76
#REF!
Imagem 77
Imagem 78
#REF!
Imagem 79
Imagem 80
#REF!
Imagem 81
Imagem 82
#REF!
Imagem 83
Imagem 84
#REF!
Imagem 85
Imagem 86
#REF!
Imagem 87
Imagem 88
#REF!
Imagem 89
Imagem 90
#REF!
Imagem 91
Imagem 92
#REF!
Imagem 93
Imagem 94
#REF!
Imagem 95
Imagem 96