## Dados do sistema
Frequência (Hz) | Tensão nominal (V) | NBI (kV) | Norma | Altitude (m) | Velocidade do vento (km/h) | Corrente de curto-circuito (kA) | Duração (s) | Icc Pico (kA) | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura de referência (°C) | Indutância nominal (mH) | Indutância alvo (mH) | Corrente nominal (A) | Corrente total (A) | Fator de correção da corrente pela altitude | Fator de correção do NBI pela altitude
60 | 34.5 | 200 | NBR 5119 - Reator | 1000 | 120 | 0.1 | 1 | 0.26 | 40 | 75 | 751.723 | 762.9988 | 85 | 85 | 1 | 1

## Dados construtivos
Material condutor | Classe de temperatura do isolamento (°C) | Anel de fibra inferior (mm) | Anel de fibra superior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Largura do espaçador (mm) | Cruzeta inferior | Cruzeta superior | AWG 1 | Fibra | Fator de folga | # Fios Axiais | # Fios Radiais | Seção condutora mm² | Densidade de corrente em DC (A/mm²) | Indutância calculada (mH) | (Lcalc/Ln-1)*100 (%) | Perdas DC (kW) | Perdas AC (kW) | Fator Q | Tmed (°C) | Hot Spot (°C) | Método de cálculo da temperatura | Auto equilíbrio do número de espiras | Auto equilíbrio da altura | DBS (mm) | Altura (mm):
Al | 155 | 50 | 50 | 1800 | 1946.2 | 19.05 | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 6 Braços 76.2 mm x12.7 mm | 10.5 | Fi1 2mm, Fin 0.82 mm, Fen 0.6 mm, FeExt 2 mm | 1 | 1 | 4 | 58.3 | 1.458 | 100 | 1.427 | 21.765 | 21.788 | 95.3 | 80.3 | 143.9 | Heat constant | TRUE | TRUE | 2684.2 | 2836.6

## Cilindros
Cilindro | condutor AWG | Fios axiais | Fios radiais | Fibra interna (mm) | Fibra externa (mm) | Espaçadores (mm) | Fator de enrolamento | Resistividade | Densidade | dfio isol avg (mm) | dfio nú medio (mm) | area | espessura | Espessura | # Espiras | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Corrente (A) | Perdas (W) | Z(mm) | Pad (W) | Pac (W) | Compressão (Mpa) | Hoop (Mpa) | kV entre cilindros | Heat constant | Tmed
0 | 10.5 | 1 | 4 | 2 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 2.69 | 2.446 | 18.7959 | 31.3288 | 9.3184 | 893.2083 | 2402.7304 | 1813.6788 | 27.308 | 6897.5048 | 0 | 9.1664 | 6906.6713 | 0.01349 | 0.07411 | 0 | 6 | 100.823
1 | 10 | 1 | 3 | 0.82 | 0.6 | 19.05 | 1 | 0.0279 | 2703 | 2.832 | 2.588 | 15.7812 | 28.2072 | 7.3578 | 860.5 | 2436.936 | 1872.0348 | 23.1993 | 5895.9844 | 0 | 4.9194 | 5900.9039 | 0.01755 | 0.05029 | 6.4404 | -1.3756 | 28.5383
2 | 9.5 | 1 | 4 | 0.82 | 2 | 0 | 1 | 0.0279 | 2703 | 2.991 | 2.747 | 23.7065 | 13.5818 | 10.3611 | 862.7917 | 2580.6099 | 1931.4738 | 34.4909 | 8975.2851 | 0 | 8.7369 | 8984.0219 | 0.04588 | 0.018 | 14.5159 | 6 | 111.6868

## Camadas
Cilindro | Z(mm) | Camada | # Espiras | Fator de enrolamento | Altura da espira | Altura do enrolamento | Diâmetro médio | Circunferência externa | Rdc @ 20°C (mΩ) | Corrente alvo(A) | Rdc Espira | Peso espira | Nó cruzeta superior | Nó cruzeta inferior | Rdc(mΩ) | RMS (A) | Ângulo | Corrente (A) | Erro (%) | Perdas (W) | kV/esp | kV/mm | kV entre camadas
0 | 0 | 0 | 902.5 | 1 | 2.69 | 2427.725 | 1806.69 | 5684.3349 | 30412.4225 | 6.8529 | 33.698 | 0.01534 | 1 | 0 | 30412.4225 | 6.7802 | -89.8297 | (0.020152995232243787-6.780164947296772j) | -1.0612 | 1398.0908 | 0.5321 | 0.19781 | 0
0 | 0 | 1 | 895.6667 | 1 | 2.69 | 2409.3433 | 1811.3492 | 5698.9723 | 30259.9889 | 6.8529 | 33.7849 | 0.01538 | 1 | 0 | 30259.9889 | 6.8155 | -89.559 | (0.052459616022023425-6.815274469611605j) | -0.54639 | 1405.5982 | 0.53282 | 0.19807 | 1.8067
0 | 0 | 2 | 889.8333 | 1 | 2.69 | 2393.6517 | 1816.0084 | 5713.6096 | 30140.2393 | 6.8529 | 33.8718 | 0.01542 | 1 | 0 | 30140.2393 | 6.8443 | -89.6005 | (0.04772014796865953-6.8441774295147j) | -0.12514 | 1411.9208 | 0.53333 | 0.19827 | 1.5454
0 | 0 | 3 | 884.8333 | 1 | 2.69 | 2380.2017 | 1820.6677 | 5728.247 | 30047.7748 | 6.8529 | 33.9587 | 0.01546 | 1 | 0 | 30047.7748 | 6.868 | -89.4282 | (0.0685387430126625-6.867697482532396j) | 0.22063 | 1417.3525 | 0.53367 | 0.19839 | 1.3267
1 | 0 | 4 | 864 | 1 | 2.832 | 2446.848 | 1867.1297 | 5874.6578 | 26877.7397 | 7.6717 | 31.1085 | 0.01586 | 1 | 0 | 26877.7397 | 7.7122 | -90.2009 | (-0.027038915355081183-7.71217344248959j) | 0.52826 | 1598.6436 | 0.54735 | 0.19327 | 0
1 | 0 | 5 | 860.1667 | 1 | 2.832 | 2435.992 | 1872.0348 | 5890.0678 | 26828.7882 | 7.6717 | 31.1902 | 0.0159 | 1 | 0 | 26828.7882 | 7.735 | -89.7645 | (0.03178773995437645-7.734887085358702j) | 0.82457 | 1605.1527 | 0.54742 | 0.1933 | 1.0446
1 | 0 | 6 | 857.3333 | 1 | 2.832 | 2427.968 | 1876.94 | 5905.4779 | 26810.482 | 7.6717 | 31.272 | 0.01594 | 1 | 0 | 26810.482 | 7.7523 | -89.86 | (0.01893721400171522-7.7522700455877j) | 1.0506 | 1611.2577 | 0.54726 | 0.19324 | 0.77274
2 | 0 | 7 | 864 | 1 | 2.991 | 2584.224 | 1923.703 | 6052.8877 | 24579.1869 | 8.6433 | 28.4481 | 0.01634 | 1 | 0 | 24579.1869 | 8.64 | -88.9284 | (0.16158973739411486-8.638516546884416j) | -0.03797 | 1834.8383 | 0.55572 | 0.1858 | 0
2 | 0 | 8 | 862.3333 | 1 | 2.991 | 2579.239 | 1928.8836 | 6069.1629 | 24597.8378 | 8.6433 | 28.5247 | 0.01638 | 1 | 0 | 24597.8378 | 8.6448 | -88.5493 | (0.21885682822655061-8.642069240301252j) | 0.01771 | 1838.2766 | 0.55521 | 0.18563 | 0.46178
2 | 0 | 9 | 862 | 1 | 2.991 | 2578.242 | 1934.0641 | 6085.4381 | 24654.3685 | 8.6433 | 28.6014 | 0.01642 | 1 | 0 | 24654.3685 | 8.6224 | -89.1284 | (0.1311560355873842-8.621445516091226j) | -0.24142 | 1832.9666 | 0.55438 | 0.18535 | 0.09236
2 | 0 | 10 | 862.8333 | 1 | 2.991 | 2580.7345 | 1939.2447 | 6101.7133 | 24744.3058 | 8.6433 | 28.678 | 0.01647 | 1 | 0 | 24744.3058 | 8.5851 | -89.9767 | (0.003484094116412928-8.58505641176353j) | -0.67396 | 1823.7347 | 0.55326 | 0.18498 | 0.23053

## Harmônicas
RMS (A) | freq (Hz)
85 | 60